| Опросный лист для подбора дизель-генераторной установки (ДГУ). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения о заказчике. |  |  |  |
| Заказчик, компания: |  | _____________________________________ |  |
| Контактное лицо, должность: |  | _____________________________________ |  |
| Контактные телефон: |  | _____________________________________ |  |
| e-mail: |  | _____________________________________ |  |
| Предполагаемое место установки ДГУ: |  | _____________________________________ |  |
| Параметры электроустановки. |  |  |  |
| Число фаз: |  | ☐ одна; | ☒ три; |
| Частота |  | ☐ 50 Гц; | ☐ 60 Гц; |
| Напряжение, Вольт: |  | ☐ 230/400; | другое ___________; |
| Мощность нагрузки: |  | ____________ кВт; | ____________ кВА; |
| Наличие нелинейных электроприемников (частотные регуляторы, ИБП и т.п.): |  | ☐ да, ________ кВт; | ☐ нет. |
| Наличие электродвигателей мощностью более 10% суммарной мощности нагрузки: |  | ☐ да, ________ кВт; | ☐ нет. |
| Количество вводов сети: |  | ________ |  |
| Характер работы ДГУ. |  |  |  |
| ☐ основной источник питания, PRP; |  |  |  |
| ☐ резервный источник питания, LTP; |  |  |  |
| ☐ длительная неизменная нагрузка, COP. |  |  |  |
| Максимальный единовременный «наброс» нагрузки (для PRP и LTP): |  | ____________ кВт; | ____________ кВА; |
| Исполнение ДГУ: | ☐ открытое; | ☐ кожух (капот); | ☐ контейнер. |
|  |  | ☐ на шасси. |  |
| Автоматизация ДГУ. |  |  |  |
| ☐ MRS (удаленный и ручной старт); |  |  |  |
| ☐ AMF (автозапуск при пропадании сети); |  |  |  |
| ☐ параллельная работа с иными источниками энергии. |  |  |  |
| Требуется ли щит АВР (ATS), по умолчанию – на max ток ДГУ: |  | ☐ да, _______ Ампер; | ☐ нет. |
| Требуется ли удаленный мониторинг и управление: |  | ☐ да; |  |
|  |  | ☐ нет; |  |
|  |  | ☐ предусмотреть возможность подключения. |  |
| Имеются ли пожелания по производителю панели управления: |  | ☐ да, ____________; | ☐ нет. |
| Требуется ли интеграция в системы диспетчеризации и управления (обмен сигналами): |  |  |  |
| Подбор оборудования ДГУ. |  |  |  |
| Имеются ли пожелания по производителю двигателя: |  | ☐ да, _______________________________ |  |
| Требуется ли электронный регулятор оборотов: |  | ☐ да; | ☐ нет. |
| Имеются ли пожелания по производителю генератора: |  | ☐ да, _______________________________ |  |
| Требуются ли улучшенные перегрузочные характеристики генератора (кратковременно 300% номинального тока): |  | ☐ да; | ☐ нет. |
| Топливный бак должен обеспечить время работы, часов: |  | __________ при | _____ % нагрузки. |
| Установить электрический подогреватель охлаждающей жидкости (для LTP – по умолчанию): |  | ☐ да; | ☐ нет. |
| Установить сетевое зарядное устройство (для LTP – по умолчанию): |  | ☐ да; | ☐ нет. |
| Требуется ли комплект оборудования для заправки топливом от внешних баков: |  | ☐ да; | ☐ нет. |
| Дополнительные услуги. |  |  |  |
| Требуются ли ПНР (пуско-наладочные работы): |  | ☐ да; | ☐ нет. |
| Требуются ли шеф-монтаж (руководство персоналом Заказчика): |  | ☐ да; | ☐ нет. |
| Требуется ли комплект ЗИП: |  | ☐ да, на _____________________________ |  |
| Заполненный опросный лист необходимо отправить по адресу sales@generent.ru |  |  |  |
| Помощь в заполнении опросного листа: ot@generent.ru |  |  |  |